BUSHING INSULATOR

ACCORDING TO

DIN STANDARD

| Pos | ITEM | QUAN FIG 1 | FIG.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | TOP PORCELAIN ”A” BOTTOM PORCELAIN “B” STEM WASHER “E” WASHR “G1” FLAG DIN 43675 - Sept. 75 NBR RING GASKET “J” NBR OR CORK FLAT GASKET “M” NBR OR CORK FLAT GASKET “N” PRESSPAN OR IT GASKET | 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

| Pos | ITEM | FIG.1 | FIG.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 12 13 14 15 16 17* 18 | PRESSPAN OR IT GASKET BRASS WASHER DIN 125 B BRASS NUT DIN 934 STEEL SPRING WASHER DIN 127 BRASS CLOSING PIECE STEEL BOLT DIN 933 BRASS NUT DIN 936 STEEL WASHER DIN 125 | 1 2 3 1 1 - 2* - | 1 - 1 - 1 2 - 2 |
| * THIS ITEM IS SUPPLIED ONLY IF REQUESTED |

| TYPE | fig | a | b | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | L | l1 | B1 | B2 | X1 | X2 | d6 | C | m | p | MIN CREEP | PACKING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kV/A |  | mm | mm |  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DIST mm | WG Kgs | VOL dm3 |
| 1/100 | 1 | 80 | 50 | M 8 | 20 | 21 | 43 | 35 | 130 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  | 45 | 0,5 | 1,0 |
| DIN 42530 DT 1/250 DT 1/630 DT 1/1000 DT 1/2000 DT 1/3150 | 1 1 2 2 2 | 138 178 263 340 372 | 67 82 66 71 76 | M 12 M 20 M 30x2 M 42x3 M 48x3 | 28 40 56 70 80 | 28 45 56 70 90 | 60 85 110 125 150 | 50 70 90 104 125 | 205 260 329 411 448 | 60 100 120 | 17 25 30 | 26 50 60 | 17 20 20 | 26 40 40 | 14 14 14 | 25 37 70 100 110 | 50 60 60 | 10 15 15 | 55 70 75 75 75 | 0,8 2,1 4,9 11,5 16,0 | 1,7 3,7 6,1 11,6 14,0 |
| DIN 42539 DT 3/250 DT 3/630 DT 3/1000 DT 3/2000 DT 3/3150 | 1 1 2 2 2 | 180 210 294 372 404 | 92 108 86 91 96 | M 12 M 20 M 30 x2 M 42x3 M 48x3 | 28 40 56 70 80 | 39 45 56 70 90 | 70 85 110 125 150 | 70 90 110 125 145 | 272 318 370 463 500 | 60 100 120 | 17 25 30 | 26 50 60 | 17 20 20 | 26 40 40 | 14 14 14 | 25 37 70 100 110 | 50 60 60 | 10 15 15 | 120 120 125 125 125 | 1,3 2,6 5,8 13,0 18,0. | 2,0 4,5 7,0 13,0 16,0 |
| 3/4500 3/6300 | 2 2b | 450 460 | 110 110 | M 55x3 M 75x3 | 100 120 | 119 119 | 160 160 | 175 175 | 560 570 | 150 120 | 40 30 | 70 60 | 40 20 | 70 40 | 18 14 | 160 160 | 100 100 | 20 18 | 130 130 | 31,0 45,0 | 30,0 35,0 |

| HV FIG.1 QTY | POS NR. | ITEM | HV FIG.4 QTY | POS NR | FIG.5 QTY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 4 4 | 1 2 3 9 10 11 5 6 7 15 17 12 13 | PORCELAIN BOLT “D” CAP BRASS NUT DIN 934 BRASS WASHER DIN 125 B STEEL SPRING WASHER DIN 127 NBR RING GASKET “J” IT - FLAT GASKET “O” NBR OR CORK GASKET “N” FIXING RING DIN 42538 ALU-FIXING ELEMENT DIN 42538 STEEL NUT M10 DIN 934 STEEL WASHER 10,5 DIN 125 | 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 6 6 6 | 1 2 3 11 12 13 5 6 9 17 23 14 15 | 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 6 6 6 |

| HV FI.1 QTY | POS. NR | ITEM | HV FIG.4 QTY | POS. NR | FIG.5 QTY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4* 1 1 3 - - - - - - | 14* 4 16 8 | WELDING STUD M 10 TOP ARCHING HORN BOTTOM ARCHING HORN STEEL NUT DIN 934 DRAIN SCREW NYLON GASKET COPPER INSIDE ROD INSULATING TUBE PRESSPAN GASKET BRASS NUT DIN 936 | 6* 1 1 3 1 1 - - - - | 18* 4 16 10 7 8 19 22 21* 20* | 6* 1 1 3 1 1 1 1 1* 3* |
| * These items are supplied only if requested |

| TYPE kV | FIG | VOLTAGE kV | CURRENT Amp | a mm | b mm | L mm | g mm | r mm | D4 mm | NR OF SHEDS nr | MIN CREEP DIST mm | WEIGHT kg | VOLUME dm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( 10 Nf/250 ( 20 Nf/250 ( 30 Nf/250 30/250-690 40 Nf/250 40/250-1650 ( 10 Nf /630 ( 20 Nf/630 ( 30 Nf/630 ( 40 Nf/630 | 3 3 3 3 3 3 4-5 4-5 4-5 4-5 | 12 24 36 36 36 36 12 24 36 36 | 250 250 250 250 250 250 630 630 630 630 | 310 385 485 497 577 645 342 417 522 603 | 61 76 76 76 171 101 342 417 522 603 | 371 461 561 573 748 746 403 493 618 774 | 150 150 170 170 170 170 180 180 200 200 | 85 155 220 220 220 220 85 155 180 185 | 140 155 155 180 170 185 150 165 180 185 | 2 3 4 4 5 13 2 3 4 5 | 290 440 580 690 810 1650 290 440 630 860 | 4,5 6,1 7,5 8,0 11,5 20,0 7,2 9,2 12,2 15,9 | 12,0 16 28 30,0 36,0 40,0 17,0 25,0 39,0 50,0 |
| ( Acc. to DIN 42531 ( Acc. to DIN 42532 |

| TYPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MIN CREEP | PACKING |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kV/a | FIG. | d1 | d2 mm | d3 mm | d4 mm | d6 mm | d7 mm | A mm | B mm | C mm | E1 mm | E2 mm | F mm | G mm | Ha mm | Hb mm | Hc mm | L mm | l1 mm | x1 mm | x2 mm | b1 mm | b2 mm | p mm | DIST mm | WG Kgs | VOL dm3 |  |
| ( 10f/1000 ( 20f/1000 ( 30f/1000 ( 45f/1000 | 6 ABC | M30x2 M30x2 M30x2 M30x2 | 14 14 14 14 | 110 110 110 135 | 100 100 100 120 | 180180 180 200 | 170 185 200 250 | 455 530 635 730 | 158 168 198 248 | 85 155 220 305 | 239 314 419 509 | 86 96 121 176 | 148 148 148 153 | 28 28 28 28 | 160 160 160 160 | 95 95 95 95 | 72 72 77 72 | 541 626 756 906 | 60 60 60 60 | 17 17 17 17 | 26 26 26 26 | 17 17 17 17 | 26 26 26 26 | 10 10 10 10 | 290 440 640 1080 | 15 18 22 36 | 55 60 80 140 |  |
| ( 10f/2000 ( 20f/2000 ( 30f/2000 ( 45f/2000 | 6 ABC | M42x3 M42x3 M42x3 M42x3 | 14 14 14 14 | 135 135 135 135 | 120 120 120 120 | 200 200 200 200 | 190 210 230 250 | 530 605 710 801 | 158 168 198 248 | 70 100 200 305 | 239 314 419 509 | 86 96 121 176 | 178 178 178 187 | 40 40 40 40 | 230 230 230 230 | 126 126 126126 | 72 72 77 72 | 616 701 831 983 | 100 100 100 100 | 20 20 20 20 | 40 40 40 40 | 25 25 25 25 | 50 50 50 50 | 15 15 15 15 | 290 440 680 1080 | 25 29 35 45 | 70 80 90 145 |
| ( 10f/3150 ( 20f/3150 ( 30f/3150 ( 45f/3150 | 6 ABC | M48x3 M48x3 M48x3 M48x3 | 14 14 14 14 | 135 135 135 135 | 120 120 120 120 | 200 200 200 200 | 190 210 230 250 | 560 635 740 836 | 168 178 208 253 | 70 100 200 305 | 239 314 419 509 | 86 96 121 176 | 183 183 183 188 | 45 45 45 45 | 265265265265 | 140 140 140 140 | 82 82 87 77 | 646 731 861 1012 | 120 120 120 120 | 20 20 20 20 | 40 40 40 40 | 30 30 30 30 | 60 60 60 60 | 15 15 15 15 | 290 440 680 1080 | 29 33 39 50 | 75 85 95 155 |
| 10f/4500 20f/4500 30f/4500 | 7 | M55x3 M55x3 M55x3 | 18 18 18 | 135 135 135 | 150 150 150 | 200 200 200 | 190 210 230 | 600 675 780 | - - - | 70 100 200 | 239 314 419 | 86 96 121 | 210 210 210 | 55 55 55 | - - - | - - - | 124 124 124 | 686 771 901 | 150 150 150 | 40 40 40 | 70 70 70 | 40 40 40 | 70 70 70 | 20 20 20 | 290 440 680 | 39 47 55 | 100 110 120 |
| 20f/6300 | B | ( 71 | 14 | 176 | 160 | 240 | 250 | 694 | - | 100 | 314 | 96 | 245 |  | - | - | 260 | 790 | 120 | 20 | 40 | 30 | 60 | 18 | 440 | 80 | 160 |
| ( Acc. to DIN 42533 ( Acc.to DIN 42534 - E - Aug. 1983 |

| ELECTRICAL CHARACTERISTICS Our bushings comply to I E C 137/1984 |
| --- |
| Voltage class kV | Maximum continuous voltage kV | One minute wet power frequency withstand voltage kV | Lightning impulse withstand voltage dry (1.2 / 50 ms ) kV |
| 3 6 10 15 20 30 45 | 3,6 7,2 12,0 17,5 24,0 36,0 52,0 | 10 20 28 38 50 70 95 | 40 60 75 95 125 170 250 |